## 津南厂 (2023)
天津合佳威立雅环境服务有限公司环境2023监测方案
序号 | 类型 | 产污设施名称 | 排放口名称 | 排放口编号 | 委托项目 | 委托方世 | 排污许可证频次 | 环保税频次 | 排污许可证监测频次 | 环保税频次 | 最终监测频次
1 | 废气 | 焚烧炉系统 | 焚烧炉废气排放口 | DA001 | 氟化氢、二噁英 | 第三方委托监测 | 1次/半年 |  | 1次/半年 | 1次/半年 | 1次/半年
2 |  |  |  |  | 镉及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、铬及其化合物、锡锑铜锰镍钴及其化合物、砷及其化合物、铊及其化合物 | 第三方委托监测 |  |  |  |  | 1次/季度
3 |  |  |  |  | 镉及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、铬及其化合物、锡锑铜锰镍钴及其化合物、砷及其化合物、铊及其化合物 | 实验室自测 | 1次/月 |  | 1次/月 | 1次/月 | 自测
4 |  |  |  |  | 氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、二氧化硫、颗粒物 | 自动在线监测 | 在线 |  | 自动在线监测 | 在线 | 在线
5 |  |  |  |  | 氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、二氧化硫、颗粒物 | 第三方委托监测 |  |  |  | 1次/季度 | 1次/季度
6 |  |  |  |  | 烟气联网比对 | 第三方委托监测 |  |  |  |  | 1次/季度
7 |  | 物化处理系统 | 物化车间废气排放口 | DA002 | 氮氧化物、氯化氢、氟化物 | 第三方委托监测 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/季度
8 |  | 资源回收系统 | 资源回收车间废气排放口 | DA003 | 挥发性有机物(TRVOC)、非甲烷总烃 | 第三方委托监测 | 1次/半年 |  | 1次/半年 |  | 1次/半年
9 |  |  |  |  | 苯、甲苯与二甲苯合计 | 第三方委托监测 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/季度
10 |  | 实验室废气 | 实验室废气排放口 | DA004 | 挥发性有机物(TRVOC)、非甲烷总烃 | 第三方委托监测 | 1次/半年 |  | 1次/半年 |  | 1次/半年
11 |  |  |  |  | 氮氧化物、氯化氢、氟化物 | 第三方委托监测 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/季度
12 |  | 燃油锅炉废气 | 燃油锅炉废气排放口 | DA005 | 烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 第三方委托监测 | 1次/月 |  | 使用时1次/月 |  | 使用时1次/月
13 |  | 厂界 | 厂界无组织 | WZZ01-04 | 臭气浓度、氨（氨气）、氟化物、氮氧化物、氯化氢、硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃 | 第三方委托监测 | 1次/月 |  | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月
14 |  | 车间界 | 焚烧车间界 | CJJ001 | 非甲烷总烃 | 第三方委托监测 | 1次/半年 |  | 1次/半年 | 1次/半年 | 1次/半年
15 |  |  | 资源回收车间界 | CJJ002 | 非甲烷总烃 | 第三方委托监测 | 1次/半年 |  | 1次/半年 | 1次/半年 | 1次/半年
16 |  | 食堂油烟 | 食堂废气排放口 | 无 | 油烟 | 第三方委托监测 |  |  | 1次/年 |  | 1次/年
17 | 废水 | 物理化学处理 | 物化车间废水排放口 | DW001 | 总汞,总镉,总砷,总铅,总铬,总镍,六价铬 | 第三方委托监测 | 1次/季度 |  | 1次/季度 | 1次/季度 | 1次/季度
18 |  | 厂内综合污水处理设施 | 废水总排口 | DW002 | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,五日生化需氧量,总氮（以N计）,总磷（以P计）,石油类,动植物油,氟化物（以F-计）,硫化物 | 第三方委托监测 |  |  |  | 1次/季度 | 1次/季度
19 |  |  |  |  | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,五日生化需氧量,总氮（以N计）,总磷（以P计）,石油类,动植物油,氟化物（以F-计）,硫化物 | 实验室自测 | 1次/月 |  | 1次/月 | 1次/月 | 自测
20 |  |  | 废水总排口 | DW002 | pH值、化学需氧量、氨氮 | 自动在线监测 |  |  | 自动在线监测 | 在线 | 在线
21 |  |  | 废水总排口 | DW002 | pH值、化学需氧量、氨氮联网比对 | 第三方委托监测 |  |  |  |  | 1次/季度
22 |  | 雨水 | 雨水排放口 | DW003 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 实验室自测 |  |  | 1次/日，6-9月有雨水流动时 | 1次/日，6-9月有雨水流动时 | 自测
23 | 地下水 | 填埋场 | 填埋场周边地下水井1、2、3、4、10、11#共6口井 | DXS01 | pH、浑浊度、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化氢（以Cl-计）、大肠菌群,氨氮（NH3-N） | 第三方委托监测 |  |  | 1次/季度 | 1次/季度 | 1次/季度
24 | 厂界噪声 | 厂界 | 厂界 | 无 | 厂界噪声 | 第三方委托监测 |  |  | 1次/季度 | 1次/季度 | 1次/季度